## 自己宣言用チェックリスト (必須のみ)
自己宣言チェックリスト
| 確認日 | 年月日
担当者
| サービス形態 |  | ※医療機関検査型・郵送検査型・即時検査型の内、該当するものを左に記載 |  |  | ※備考への記載について：遵守状況が遵守予定の場合は改善計画を、該当なしの場合、その理由を記載してください。
章 | 区分 | 項目名称 | 確認事項 ※詳細はガイドライン本文を参照 | 必須/推奨 | 遵守状況 | 備考
1章 | 1.2 適用 | 遵守義務 | 関係法令等を遵守するとともに、本ガイドラインの内容及び趣旨を十分に理解し、これを遵守しているか。 | 必須
| 1.2.1 対象 | 対象検体の確認 | 尿・便・血液・唾液等の検体成分を分析するサービスであることを確認しているか。 | 必須
2章 | 2.2 COI | 研究時の申告 | 研究を実施するときは、当該研究に係る利益相反に関する状況について、その状況を研究責任者に自己申告し、透明性を確保しているか。 | 必須
| 2.2 COI | 責任者の把握 | 研究責任者は研究機関の利益相反に関する状況についての研究者等からの申告の他、当該研究の資金源等の研究機関の研究に係る利益相反に関する状況も含めて把握し、研究計画書や研究成果報告資料等に記載しているか。 | 必須
第4章 | 4.1 リスク | 安全最優先 | サービス提供の全プロセスにおいて利用者の安全を最優先し、リスク評価、予防措置、緊急時対応計画、是正措置の仕組みを整備・運用しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | インシデント対応 | 各段階の品質管理を徹底し、インシデント発生時は、その影響の評価、利用者への適切な通知、及び再発防止策を速やかに講じ、記録しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | 情報セキュリティ | 情報セキュリティについては、機密性・完全性・可用性（CIA）の確保を目的とした管理体制を整備しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | 施設・環境対策 | 施設・環境の安全対策（交差汚染防止、保守・校正、緊急設備等）を確保しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | 事故発生時の対応 | 利用者事故等が発生した又はそのおそれがある場合には、被害の拡大防止を最優先に、関係部門への迅速な情報共有、原因の暫定評価、必要に応じた利用者への注意喚起・回収等の措置を実施しているか。 | 必須
| 4.2 品質 | 有用性の担保 | サービスのマネジメント体制の検証、妥当性確認、及び継続監視を行い、必要に応じ外部精度管理等を実施することにより、サービス事業者が主張するサービスの有用性を担保しているか。 | 必須
| 4.2 品質 | 不適合対応 | 不適合・逸脱が発生した場合は、記録、影響評価、是正措置、効果確認を実施し、必要に応じて、その内容をマネジメントシステムへ反映させているか。 | 必須
| 4.2 品質 | 文書管理 | 文書・記録について、版管理、改訂履歴、保存期間、真正性・完全性・可用性を予め定めた期間確保しているか。 | 必須
| 4.2 品質 | システム検証 | 情報・システムについて、リスクに応じたテスト・検証計画と改善を実施しているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 窓口の公表 | 問い合わせ窓口の連絡先・受付時間・対応範囲を公表し、利用者の理解度に応じて分かりやすく案内しているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 苦情処理手順 | 苦情については、受付から裏付け確認、調査、対応決定、結果通知までの手順を規定し、追跡・記録しているか。また、受領通知と進捗・結論の通知を行っているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 公平性の担保 | 苦情対応の調査結果及び対応決定について、苦情の原因に係る関係者以外の者が審査・承認する仕組み等により公平性を担保しているか。 | 必須
| 4.3 対応 | エスカレーション | 対応困難な事案や利用者が初回対応に不満を持つ場合は、より上位の責任者又は独立した審査担当者へエスカレーションする手順を定めているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 是正・改善 | 必要に応じ是正措置・改善につなげているか。 | 必須
| 4.4 法令 | 人格権への配慮 | サービス事業者は、検体を尊重し、廃棄に至るまでの過程で、利用者の人格権を侵害しないよう適切な管理を行っているか。 | 必須
| 4.4 法令 | 規程等の運用 | 倫理規程、利益相反規程、プライバシーポリシーを策定し、職員に周知するとともに、遵守状況を確認し定期的に見直しているか。 | 必須
| 4.4 法令 | 医行為判定 | ヘルスケア検査サービスの設計・表示・運用が医行為に該当しないことの社内判定プロセスを整備し、必要に応じ外部有識者レビュー等の客観的評価を受けているか。 | 必須
| 4.5 人材 | 役割と権限 | 役割別に知識・技能・態度、権限・責任を定義し配置を明確化しているか。 | 必須
| 4.5 人材 | 教育訓練 | 検査品質マネジメント、検査手順、個人情報・情報セキュリティ、関係法令等、本ガイドライン、倫理等について、定期的かつ実践的な教育訓練を実施しているか。 | 必須
| 4.5 人材 | 再訓練 | 重大インシデント、制度改正、新規技術・方法導入時は再訓練を行い、手順・表示・コミュニケーション改善に反映しているか。 | 必須
| 4.6 継続 | 継続性の確保 | 人的資源、財務基盤、情報資産の管理体制等を考慮し、サービスの継続性を確保しているか。 | 必須
| 4.6 継続 | 終了時の対応 | サービスを中止・終了する場合は、利用者へ事前に通知し、保存している検体、個人情報及び検査データの取り扱いについて説明しているか。 | 必須
| 4.6 継続 | 記録保存義務 | 法令で定められた記録保存義務がある場合は、サービス終了後もその義務を履行しているか。 | 必須
5章 | 5.1.1 採取 | キット設計 | (自己採取) 採取キットは、検査内容及び対象検体の性状に応じて衛生的かつ安定性を確保できる構造設計としているか。 | 必須
| 5.1.1 採取 | 手順書の同封 | (自己採取) 採取手順書を同封し、図解・動画等を用いて、誤採取及び汚染を防止する内容としているか。 | 必須
| 5.1.1 採取 | 返送方法 | (自己採取) 採取後の検体の封入・ラベル貼付・返送方法を明確に記載しているか。 | 必須
| 5.1.2 採取 | 手順の標準化 | (医療機関) 採取手順は検体種別ごとに標準化し、誤採取や汚染を防止できるよう説明資料を事前に提供しているか。 | 必須
| 5.1.2 採取 | 不備対応 | (医療機関) 採取に関する不備が発生した場合の対応手順を医療機関と共有しているか。 | 必須
| 5.2 安定性 | 条件の通知 | 品質が担保された検体検査の成立のために必要な検体の条件を、利用者へ事前に明確に通知しているか。 | 必須
| 5.2 安定性 | 科学的根拠 | 検体種別ごとに、保存条件に関する検体安定性試験を実施しているか。明示した条件において検査結果が影響を受けないことを証明するデータを収集・保持し、科学的根拠を提示できるようにしているか。 | 必須
| 5.3 輸送 | 手段選定 | 検査サービスの内容と検体種別に応じて、常温・冷蔵・冷凍等の適切な温度帯での輸送手段を選定しているか。 | 必須
| 5.3 輸送 | 温度逸脱防止 | 必要に応じ保冷材・断熱材等を用いた梱包を行い、輸送中の温度逸脱を防止する措置を講じているか。 | 必須
| 5.4 事故 | 梱包設計 | 輸送事故を防止するため、梱包材の強度・密閉性・表示を適切に設計しているか。 | 必須
| 5.4 事故 | 事故時の通知 | 輸送事故が判明した場合は、利用者に速やかに通知し、再採取・返金等の対応方針を明示しているか。 | 必須
| 5.4 事故 | 再発防止 | 輸送事故の記録・原因分析・再発防止策を実施し、品質改善に反映しているか。 | 必須
| 5.5.1 廃棄 | 廃棄説明 | (自己採取) 採取キットに含まれる使用済み器具の返送・回収方法/廃棄方法を、利用者向けに明記した説明書を同封しているか。 | 必須
| 5.5.1 廃棄 | 自治体対応 | (自己採取) 利用者が返送しない使用済み物品については、各自治体の分別・廃棄区分に従い、家庭ごみとして廃棄可能か、又は他の方法が必要かを明示しているか。 | 必須
| 5.5.1 廃棄 | ガイドライン遵守 | (検体測定室) 検体測定室に関しては、「検体測定室に関するガイドライン」における廃棄方法を遵守しているか。 | 必須
| 5.5.2 廃棄 | 許可確認 | (委託) 委託先が感染性廃棄物の処理に係る業の許可を有していることを確認しているか。 | 必須
| 5.5.2 廃棄 | 契約記載 | (委託) 委託契約において、廃棄物処理法に基づく法定記載事項を明記しているか。 | 必須
| 5.5.2 廃棄 | マニフェスト | (委託) マニフェストの交付及び写しの保存等の対応を行っているか。 | 必須
6章 | 6.1 SOP | 作成と運用 | 各業務工程に係る標準手順書（SOP）を、事業の形態及び委託範囲に応じて作成し、改訂管理（版管理）及び必要な記録を含めて運用しているか。 | 必須
| 6.1 SOP | 定期見直し | 原則として、年1回、見直し・改訂を、品質管理の管理者又は部門責任者の責任において行っているか | 必須
| 6.2.1 IQC | 実施頻度 | 事前に定めた頻度及びタイミングで、品質管理用試料による測定を実施しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 試料要件 | 検査対象検体と同等の性質及び検査内容に準じた検体を使用しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 試料管理 | 適切な保存条件下で管理し、使用期限を遵守しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 濃度 | 適正な濃度範囲のものを用いているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 管理図 | 測定項目の特性に応じてX-R管理図、X管理図等から適切な管理図を選択しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 異常監視 | トレンド、シフト等の異常パターンを継続的に監視しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 逸脱対応 | 逸脱時の対応手順は予め明確化しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | データ記録 | 品質管理データを書面又は電磁的記録により適切に記録しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 統計評価 | 統計解析により測定値や検査結果等の精度を定期的に評価しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 改ざん防止 | データの改ざん防止策を講じているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 管理台帳 | 機器の管理台帳を整備し、機器の設置から廃棄まで一元管理しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 文書保管 | 各機器の仕様書・取扱説明書、保守契約書等を保管し、必要時には迅速に参照ができる体制を整備しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 校正頻度 | 機器の精度・正確性への影響を考慮して校正頻度は設定しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 調整修理 | 校正結果が許容範囲外の場合は機器の調整又は修理を実施しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 校正記録 | 校正日、校正者、方法、結果、標準物質等の情報を含む校正記録を作成しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 日常点検 | 日常的に運転前に機器の正常動作確認を実施しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 定期点検 | 清掃、消耗品の交換等は内部で規程を定めて定期的に実施しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 点検記録 | 点検結果は記録を作成し保存しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 故障対応 | 突発故障による検査への影響を最小化できるような対応策を講じているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 品質仕様 | 試薬・消耗品の品質仕様を明確に定めているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 供給者評価 | 供給者の品質管理体制を評価し、各サービス事業者で承認された供給者からのみ調達しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 受領確認 | 調達時にロット情報、有効期限、受領年月日、保管条件等を確実に取得しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 在庫管理 | 適切な在庫レベルを設定し、欠品の防止策を講じているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 先入先出 | 先入先出の原則により、使用期限に留意した上で物品は使用しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 保管管理 | 各試薬・消耗品に関してそれぞれ指定された保管条件を遵守しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 危険物管理 | 危険物等は関係法令等に従って適切に管理しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 受入検査 | 必要に応じて品質適合試験等の受入検査を実施しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 使用記録 | 試薬・消耗品の使用履歴を記録しトレーサビリティを確保しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 残量管理 | 残量管理によって計画的な在庫補充を実施しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 作成方針 | 完全性、正確性、適時性、判読性を満たす記録を作成しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 必須記録 | 受領、搬送、前処理、委託、機器、測定、試薬、精度管理、報告に関する記録を作成しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 文書管理 | 文書のライフサイクル管理手順を社内においても明確化しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 保管期間 | 法令/顧客要求等も考慮した上で保存年数は予め定め、原則として2年以上保管しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 保管体制 | 物理的保管と電子的保管のいずれにおいても適切な管理体制（バックアップ、アクセス制御）を構築しているか。 | 必須
| 6.6 CAPA | 実施 | 即時対応、原因調査、是正措置、予防措置を実施しているか。 | 必須
| 6.6 CAPA | 効果確認 | 是正措置実施後、適切な期間をおいて効果確認を実施し、効果が不十分な場合は追加措置を検討しているか。 | 必須
| 6.7 即時 | SOP | 精度の確保に係る各種標準手順書を作成し、原則として年1回見直しているか。 | 必須
| 6.7 即時 | 精度管理 | 試薬のみでの測定の場合、各測定項目、試薬特性に基づいた内部精度管理を行う手順書を作成し運用しているか。 | 必須
| 6.7 即時 | 安全衛生 | 機器管理及び安全衛生・バイオリスク対策を定めているか。 | 必須
7章 | 7.1 性能 | 評価計画 | (LDT/RUO) 自社サービスの目的・リスクに応じた分析性能評価計画を作成し、その内容を文書化しているか。 | 必須
| 7.1 性能 | 試験実施 | 「ばらつき（再現性）」「正確さ」を確認できるよう、適切な試料を用いて試験を実施しているか。 | 必須
| 7.1 性能 | 整合性 | 検査の用途との整合性を確認し、採用可否及び留意点を明確にした上で記録しているか。 | 必須
| 7.1 性能 | 輸送影響 | 輸送・保管条件が影響し得る場合、許容される条件を設定しているか。 | 必須
| 7.2 有用性 | 評価方法 | 検査結果と対象とする健康状態・生活習慣・生体指標等との関係を確認するための評価方法及び統計的な検証方法の概要を定め、その根拠とともに文書として記録しているか。 | 必須
| 7.2 有用性 | データ保存 | 対象とする集団の属性、データ数、主要な評価指標を明確にし、得られた結果を第三者が追跡・確認できる形で保存しているか。 | 必須
| 7.2 有用性 | 通知との整合 | 結果通知・広告表示の内容と矛盾しないよう整理し、推奨される使い方と、過度な表示となるおそれがある点を社内で共有しているか。 | 必須
| 7.3 解析 | 解析計画 | 解析の目的、評価指標、検体数目安、外れ値扱い、採用する統計手法及び結果の示し方を整理した解析計画を作成し、文書として保存しているか。 | 必須
| 7.3 解析 | プロセス記録 | データについて、取得経路、前処理、解析に用いたプログラムや手順の概要を記録し、必要に応じて第三者が追跡・確認できる状態を維持しているか。 | 必須
| 7.3 解析 | 誤解防止 | 統計的な結果が診断や治療を直接保証するものではないことが誤解なく伝わるよう配慮しているか。 | 必須
| 7.4 変更 | 変更計画 | 重要な変更を行う際には、変更計画を作成し、第6章に定める品質マネジメントの仕組みの中で承認・記録しているか。 | 必須
| 7.4 変更 | 同等性評価 | 新旧の方法で同一又は同等の検体等を用いた比較を行い、少なくとも主要な指標が許容範囲内にあることを確認しているか。 | 必須
| 7.4 変更 | 監視 | 変更を導入した後は、相当期間、問題が疑われる場合には是正・予防措置（CAPA）や必要に応じた追加検証を行っているか。 | 必須
8章 | 8.1 同意 | 利用目的 | 個人情報の取得に際しては、利用目的をできる限り特定しているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 要配慮情報 | 要配慮個人情報の取得に際しては、予め利用者からの同意を取得しているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 目的公表 | 同意書又はプライバシーポリシーにおいて、個人情報の利用目的を具体的かつ明確に記載又は公表しているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 記録保存 | 同意の取得・管理は記録として保存し、必要に応じて確認できる状態としているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 未成年 | 未成年者から個人情報を取得する場合は、必要に応じて親権者等の法定代理人の同意を取得しているか。 | 必須
| 8.2 安全 | 安全管理 | 外部からの不正アクセス及び内部不正利用の防止策を講じているか。 | 必須
| 8.2 安全 | 権限管理 | 個人情報へのアクセス権限は業務上必要な最小限の範囲に限定し、権限の範囲は定期的に見直しているか。 | 必須
| 8.3 二次 | 同意取得 | 利用目的の範囲を超えて利用する場合は、原則として、予め本人の同意を得ているか。 | 必須
| 8.3 二次 | 加工措置 | 本人の同意なく二次利用する場合は匿名加工又は仮名加工等の措置を行っているか。 | 必須
| 8.3 二次 | 倫理審査 | 個人情報の研究利用に際しては倫理審査委員会の承認及び必要なインフォームド・コンセント等の手続を経ているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 対応体制 | 漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応マニュアル及び責任者への報告連絡体制を整備しているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 報告義務 | 漏えい等が発生した場合は個人情報保護委員会及び利用者に対する必要な報告を行っているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 再発防止 | 事実確認・原因分析を行った上で、再発防止策を講じ、記録として保存しているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 責任明確化 | 漏えい等時の対応に関する責任の所在を契約書等で明確化しているか。 | 必須
| 8.5 終了 | 取扱方針 | サービス終了時における、利用者から取得した検体及び個人情報（検査データを含む）の具体的な取扱い方針を予め定めているか。 | 必須
| 8.5 終了 | 方針明示 | この方針は、プライバシーポリシー及び同意取得時に利用者に明示しているか。 | 必須
| 8.5 終了 | 譲渡制限 | 当初の同意範囲を超える形での第三者への売却・譲渡は、利用者の明確な再同意なしに行っていないか。 | 必須
| 8.6 海外 | 制度確認 | 外国にある第三者に提供する場合は、当該国の個人情報保護制度の状況を確認し、利用者に対して必要な情報を提供した上で同意を取得しているか。 | 必須
| 8.6 海外 | 保護措置 | 提供先の「十分な保護措置」を講じていることを確認し、契約書等で義務付けているか。 | 必須
9章 | 9.1 提供 | 郵送時の確認 | (郵送) 報告書の発送作業時には宛名と内容物の対応確認を複数人によるダブルチェックで実施しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 封筒の透け防止 | (郵送) 外からは内容が透けないような封筒等を使用しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 配送方法の選択 | (郵送) 郵送による結果通知を行う場合は、取り扱う情報の機微性や紛失時のリスクに応じて、追跡可能な配送方法（特定記録郵便、簡易書留等）を適切に選択しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | メールの平文記載 | 検査結果の全文を平文のメール本文には直接記載しないこととしているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 通信の暗号化 | 暗号化されていないHTTP通信を使用しないこととしているか。 | 必須
| 9.1 提供 | ファイルパスワード | メール送信の場合は、パスワード保護されたPDFファイルで送付し、パスワードは別経路で通知しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 即時型の手順提示 | (即時型) 利用者が誤操作なく検査を実施できるよう、利用者向けの手順（検体採取、操作手順、判定手順、判定タイミング、注意事項）を分かりやすい形で提示しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 即時型の判定例示 | (即時型) 判定方法を例示し、判定ラインの見方やカラーチャート等を付帯しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 医行為の禁止（診断） | 測定結果の数値（客観的事実）とその一般的な基準値/基準範囲を利用者に示すことに留め、利用者個人について疾病に罹患しているとの診断を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 医行為の禁止（罹患通知） | 利用者に対して当該利用者個人の疾患の罹患可能性を通知しないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 医行為の禁止（医学判断） | 利用者の健康状態の医学的評価、治療法の決定等、医学的判断を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 基準値の客観性 | 一般的な基準値/基準範囲として、サービス事業者が恣意的に変動させることが不可能な値を用いているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 基準値の根拠 | 査読付き論文又は公的機関・学会が公表しているガイドラインに依拠している等、医学的・科学的根拠があると合理的に説明可能な基準値を使用しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 免責事項の明示 | サービスについて「あくまで統計的データに基づく一般的な情報提供であり、利用者個人の疾病リスクを提示するものではない」旨や「疾患の診断や医学的判断を行うものではない」旨を結果通知に明記しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 表記の工夫 | 表記については配置する位置（表紙への表記等）や文字サイズ、強調表示（最も大きい文字の3分の2以上の文字サイズにする、赤枠で囲む等）等の工夫を行い、通常一般人が無理なく認識可能な方法で明示しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | エビデンスの明示 | 医学的・科学的根拠に関する情報を利用者が確認できるよう結果通知に記載しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | エビデンスの質 | 提示するエビデンスは、科学的に信頼できる情報源（査読付き学術論文、公的機関・学会が策定したガイドライン等）に基づくものとしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | エビデンスの限界 | （単一又は少数の研究結果のみに基づく場合は）エビデンスの限界（代表性、再現性、交絡要因、バイアス等）を明示し、利用者が妥当性を判断できるようにしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 解釈の範囲 | （同上）研究結果の解釈は、その研究が示す範囲内にとどめ、過度な一般化や拡大解釈を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 独自データの明示 | サービス事業者が独自に作成したデータを根拠に用いる場合は、その対象者数及び実証方法を利用者が理解できるように明示しているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 一般論への限定 | 食事・運動等の生活上の注意を利用者に促す場合、一般論としての知識提供の範囲に留め、個別の検査結果改善を目的とした指導は行わないこととしているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 参考事例の明示 | リスク分類に応じたフローチャート等を示す場合はあくまでも一つの参考事例であることを明示しているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 一般論としての表現 | その際、個別の利用者に対する判断を伴う記載は行わない等、一般論としての情報提供であると利用者が認識できる表現としているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 科学的根拠の確保 | 情報提供に際して、関連学会等による医学的・科学的根拠があるものを提供し、有効性・安全性の確保に努めているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 独自見解の回避 | 根拠のない情報及びサービス事業者の独自見解のみに基づく情報提供は避けることとしているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 受診機会の確保 | 検査結果によって利用者が必要な医療機関の受診を控えたり、受診が不要と誤解したりすることで、利用者の医療機関の受診機会を失わないようなサービス内容としているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 相談の推奨 | 利用者がすでに医療機関を受診している場合は、かかりつけの医師等に相談の上での利用を推奨しているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 一般的な勧奨 | 医療機関への受診を勧める場合は、個別的な状態に応じた医学的な判断を伴わない一般的な勧奨に留めることとしているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 個別判断の禁止 | 診療科の指定・医療機関の指定・治療の必要性の個別の判断を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 窓口の設置 | 利用者からの検査結果に関する問い合わせ窓口を設置しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 複数手段の提供 | 電話・メール・チャット等の複数の手段を提供しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 時間の明示 | 対応時間を明示しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 想定問答の準備 | 想定質問/その回答について予め準備をしておいているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 記録の保存 | 対応内容の記録を作成し保存しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 技術事項の説明 | 客観的な事実に基づく検査方法及び精度に関する技術的事項を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 測定値の説明 | 測定値の意味に関する客観的事実を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 根拠の説明 | 基準値の根拠に関する出典や医学的・科学的根拠を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 医学情報の説明 | 一般的な医学情報に関する一般論としての情報を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 判断の回避 | 医学的判断を求める問い合わせ、個別の健康評価を求める問い合わせ、治療法の提示を求める問い合わせには、サービス事業者として回答は行わず、医師への相談を勧めているか。 | 必須
10章 | 10.1 広告 | 法令遵守 | 景品表示法、薬機法、消費者契約法、医療法等の関係法令等を遵守しているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 非診断表示 | すべての媒体において、当該ヘルスケア検査サービスが医師の診断又は治療行為に代わるものではない旨を明確に表示しているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 根拠提示 | 効果を示す際には、十分な医学的・科学的根拠（エビデンス）を提示し、根拠なき表現や虚偽・誇大な表現は行っていないか。 | 必須
| 10.1 広告 | 根拠詳細 | 提示するエビデンスには、用語の定義、情報源、対象者、測定方法・データ取得・分析手法等を明示しているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 基準遵守 | 第9章2項に定めるエビデンス基準を遵守し、正確かつ適正な表示をしているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 診断広告禁止 | 利用者個人の疾患の罹患可能性を診断できるかのような広告は禁止しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 基本情報 | 検査の目的と役割、想定される利用場面、本サービスが医師の診断及び治療行為に代わるものではないこと、検査内容・項目、使用技術・方法を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | リスク | 検査の限界と不確実性、誤判定の可能性、検体採取や検体輸送、プライバシー保護に関するリスクを示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 料金・期間 | 検査料金、支払い条件、結果通知までの期間、検体輸送や測定プロセスに起因する遅延リスクを示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 結果取扱 | 検査結果の活用目的、サービス上の制約、結果の解釈及び行動変容における注意点を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 個人情報 | 個人情報・データ取り扱い方針、プライバシー保護方針を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | サポート | 問い合わせ窓口、苦情受付体制、手続の概要、ヘルスケア検査サービスの提供中止時の補償内容を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 委託情報 | 最終的な検査実施施設の名称、本ガイドライン遵守の責任者又は責任部署、海外でのデータ保護措置の概要を示しているか。 | 必須

## 自己宣言用チェックリスト
自己宣言チェックリスト
| 確認日 | 年月日
担当者
| サービス形態 |  | ※医療機関検査型・郵送検査型・即時検査型の内、該当するものを左に記載
章 | 区分 | 項目名称 | 確認事項 ※詳細はガイドライン本文を参照 | 必須/推奨 | 遵守状況 (※1)
第1章 | 1.2 適用 | 最新版の確認 | 本ガイドラインは、必要に応じて改訂されるため、最新版を確認し、運用に反映しているか。 | 必須
| 1.2 適用 | 遵守義務 | 関係法令等を遵守するとともに、本ガイドラインの内容及び趣旨を十分に理解し、これを遵守しているか。 | 必須
| 1.2.1 対象 | 対象検体の確認 | 尿・便・血液・唾液等の検体成分を分析するサービスであることを確認しているか 。 | 必須
第2章 | 2.1 体制 | 責任体制の整備 | 適用のある法令、規格、ガイドライン等を自らの責任で特定した上で随時情報を更新し、遵守するための体制を整備しているか。 | 必須
| 2.1 体制 | 委託先の管理 | サービスに関わる業務を委託する場合においても法令遵守等が確実になされるようにしているか。 | 必須
| 2.1 体制 | 規程類の整備 | サービスにおける責任に関わる規程等（検体管理規程、検査品質マネジメント規程、検査法バリデーション規程、広告・表示倫理規程、プライバシーポリシー等）及びそれらの管理体制等を整備しているか。 | 必須
| 2.1 体制 | 規程の開示 | 妥当な求めがあった場合にそれら（規程等）を開示できるようにしているか。 | 必須
| 2.2 COI | 研究時の申告 | 研究を実施するときは、当該研究に係る利益相反に関する状況について、その状況を研究責任者に自己申告し、透明性を確保しているか。 | 必須
| 2.2 COI | 責任者の把握 | 研究責任者は研究機関の利益相反に関する状況についての研究者等からの申告の他、当該研究の資金源等の研究機関の研究に係る利益相反に関する状況も含めて把握し、研究計画書や研究成果報告資料等に記載しているか。 | 必須
| 2.2 COI | 影響の確認 | (推奨) 研究者が利益相反に係る問題について自己申告をした場合、研究への影響がないか確認しているか。 | 推奨
| 2.2 COI | 継続的確認 | (推奨) 研究に関係する利益相反が存在するか研究責任者に継続的な事実確認をさせ、その記録を残しているか。 | 推奨
第4章 | 4.1 リスク | 安全最優先 | サービス提供の全プロセスにおいて利用者の安全を最優先し、リスク評価、予防措置、緊急時対応計画、是正措置の仕組みを整備・運用しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | インシデント対応 | 各段階の品質管理を徹底し、インシデント発生時は、その影響の評価、利用者への適切な通知、及び再発防止策を速やかに講じ、記録しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | 情報セキュリティ | 情報セキュリティについては、機密性・完全性・可用性（CIA）の確保を目的とした管理体制を整備しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | 施設・環境対策 | 施設・環境の安全対策（交差汚染防止、保守・校正、緊急設備等）を確保しているか。 | 必須
| 4.1 リスク | 事故発生時の対応 | 利用者事故等が発生した又はそのおそれがある場合には、被害の拡大防止を最優先に、関係部門への迅速な情報共有、原因の暫定評価、必要に応じた利用者への注意喚起・回収等の措置を実施しているか。 | 必須
| 4.2 品質 | 有用性の担保 | サービスのマネジメント体制の検証、妥当性確認、及び継続監視を行い、必要に応じ外部精度管理等を実施することにより、サービス事業者が主張するサービスの有用性を担保しているか。 | 必須
| 4.2 品質 | 不適合対応 | 不適合・逸脱が発生した場合は、記録、影響評価、是正措置、効果確認を実施し、必要に応じて、その内容をマネジメントシステムへ反映させているか。 | 必須
| 4.2 品質 | 文書管理 | 文書・記録について、版管理、改訂履歴、保存期間、真正性・完全性・可用性を予め定めた期間確保しているか。 | 必須
| 4.2 品質 | システム検証 | 情報・システムについて、リスクに応じたテスト・検証計画と改善を実施しているか。 | 必須
| 4.2 品質 | 第三者評価 | (推奨) 第三者監査又は外部有識者レビュー等の客観評価を活用しているか。 | 推奨
| 4.2 品質 | 適正品質 | (推奨) リスクと費用対効果を考慮し、適正な品質水準を維持しているか。 | 推奨
| 4.3 対応 | 窓口の公表 | 問い合わせ窓口の連絡先・受付時間・対応範囲を公表し、利用者の理解度に応じて分かりやすく案内しているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 苦情処理手順 | 苦情については、受付から裏付け確認、調査、対応決定、結果通知までの手順を規定し、追跡・記録しているか。また、受領通知と進捗・結論の通知を行っているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 公平性の担保 | 苦情対応の調査結果及び対応決定について、苦情の原因に係る関係者以外の者が審査・承認する仕組み等により公平性を担保しているか。 | 必須
| 4.3 対応 | エスカレーション | 対応困難な事案や利用者が初回対応に不満を持つ場合は、より上位の責任者又は独立した審査担当者へエスカレーションする手順を定めているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 是正・改善 | 必要に応じ是正措置・改善につなげているか。 | 必須
| 4.3 対応 | 分析と反映 | (推奨) 苦情・問い合わせの傾向分析を行い、FAQ、UI/UX改善、教育へ反映しているか。 | 推奨
| 4.3 対応 | 対応者教育 | (推奨) 苦情対応者への定期的な教育・研修を実施し、対応品質の向上を図っているか。 | 推奨
| 4.4 法令 | 人格権への配慮 | サービス事業者は、検体を尊重し、廃棄に至るまでの過程で、利用者の人格権を侵害しないよう適切な管理を行っているか。 | 必須
| 4.4 法令 | 規程等の運用 | 倫理規程、利益相反規程、プライバシーポリシーを策定し、職員に周知するとともに、遵守状況を確認し定期的に見直しているか。 | 必須
| 4.4 法令 | 医行為判定 | ヘルスケア検査サービスの設計・表示・運用が医行為に該当しないことの社内判定プロセスを整備し、必要に応じ外部有識者レビュー等の客観的評価を受けているか。 | 必須
| 4.4 法令 | 適時の見直し | (推奨) 法改正・公的指針改訂・技術進展に応じ、適時に社内体制・社内文書を見直しているか。 | 推奨
| 4.5 人材 | 役割と権限 | 役割別に知識・技能・態度、権限・責任を定義し配置を明確化しているか。 | 必須
| 4.5 人材 | 教育訓練 | 検査品質マネジメント、検査手順、個人情報・情報セキュリティ、関係法令等、本ガイドライン、倫理等について...定期的かつ実践的な教育訓練を実施しているか。 | 必須
| 4.5 人材 | 再訓練 | 重大インシデント、制度改正、新規技術・方法導入時は再訓練を行い、手順・表示・コミュニケーション改善に反映しているか。 | 必須
| 4.5 人材 | 能力開発 | (推奨) 新任者教育、年次更新、外部研修・学会・eラーニング等の継続的専門能力開発（CPD）の仕組みを整備しているか。 | 推奨
| 4.5 人材 | FBの活用 | (推奨) フィードバックを収集・分析し、教育訓練の内容及び教育計画の見直しに反映しているか。 | 推奨
| 4.6 継続 | 継続性の確保 | 人的資源、財務基盤、情報資産の管理体制等を考慮し、サービスの継続性を確保しているか。 | 必須
| 4.6 継続 | 終了時の対応 | サービスを中止・終了する場合は、利用者へ事前に通知し、保存している検体、個人情報及び検査データの取り扱いについて説明しているか。 | 必須
| 4.6 継続 | 記録保存義務 | 法令で定められた記録保存義務がある場合は、サービス終了後もその義務を履行しているか。 | 必須
| 4.6 継続 | 終了予告ルール | (推奨) サービス終了に関する予告・通知のルールを、サービス規約等に明示しているか。 | 推奨
5章 | 5.1.1 採取 | キット設計 | (自己採取) 採取キットは、検査内容及び対象検体の性状に応じて衛生的かつ安定性を確保できる構造設計としているか。 | 必須
| 5.1.1 採取 | 手順書の同封 | (自己採取) 採取手順書を同封し、図解・動画等を用いて、誤採取及び汚染を防止する内容としているか。 | 必須
| 5.1.1 採取 | 返送方法 | (自己採取) 採取後の検体の封入・ラベル貼付・返送方法を明確に記載しているか。 | 必須
| 5.1.1 採取 | 動画・FAQ | (推奨) 採取手順の動画・FAQをWebサイト又はアプリで提供し、利用者が事前に確認できるようにしているか。 | 推奨
| 5.1.1 採取 | 問い合わせ窓口 | (推奨) 採取ミス等の不安がある場合の問い合わせ窓口を明示し、迅速な対応が可能な体制を整備しているか。 | 推奨
| 5.1.1 採取 | ユーザビリティ | (推奨) 採取キットのユーザビリティについて、定期的に利用者からのフィードバックを収集し、改善に反映しているか。 | 推奨
| 5.1.1 採取 | 苦情記録 | (推奨) 採取に関する苦情・不備の記録を保持し、品質改善活動に活用しているか。 | 推奨
| 5.1.2 採取 | 手順の標準化 | (医療機関) 採取手順は検体種別ごとに標準化し、誤採取や汚染を防止できるよう説明資料を事前に提供しているか。 | 必須
| 5.1.2 採取 | 不備対応 | (医療機関) 採取に関する不備が発生した場合の対応手順を医療機関と共有しているか。 | 必須
| 5.1.2 採取 | 理解促進 | (推奨) 医療機関向けに採取手順の動画やチェックリストを提供し、理解促進を図っているか。 | 推奨
| 5.1.2 採取 | FB活用 | (推奨) 採取工程に関するフィードバックを医療機関から収集し、サービス改善に活用しているか。 | 推奨
| 5.2 安定性 | 条件の通知 | 品質が担保された検体検査の成立のために必要な検体の条件を、利用者へ事前に明確に通知しているか。 | 必須
| 5.2 安定性 | 科学的根拠 | 検体種別ごとに、保存条件に関する検体安定性試験を実施すること。明示した条件において検査結果が影響を受けないことを証明するデータを収集・保持し、科学的根拠を提示できるようにしているか。 | 必須
| 5.2 安定性 | 超過時の通知 | (推奨) 検体提出までの許容時間を超過した場合、その旨が利用者又はサービス事業者に通知される体制を整えているか。 | 推奨
| 5.3 輸送 | 手段選定 | 検査サービスの内容と検体種別に応じて、常温・冷蔵・冷凍等の適切な温度帯での輸送手段を選定しているか。 | 必須
| 5.3 輸送 | 温度逸脱防止 | 必要に応じ保冷材・断熱材等を用いた梱包を行い、輸送中の温度逸脱を防止する措置を講じているか。 | 必須
| 5.3 輸送 | 状況回答 | (推奨) 配送輸送状況について利用者・提供者からの問い合わせに対して回答できる体制を整えているか。 | 推奨
| 5.3 輸送 | 妥当性説明 | (推奨) 設定した輸送条件の妥当性について、利用者・提供者から説明を求められた際に回答できる体制を整えているか。 | 推奨
| 5.4 事故 | 梱包設計 | 輸送事故を防止するため、梱包材の強度・密閉性・表示を適切に設計しているか。 | 必須
| 5.4 事故 | 事故時の通知 | 輸送事故が判明した場合は、利用者に速やかに通知し、再採取・返金等の対応方針を明示しているか。 | 必須
| 5.4 事故 | 再発防止 | 輸送事故の記録・原因分析・再発防止策を実施し、品質改善に反映しているか。 | 必須
| 5.4 事故 | 責任分担 | (推奨) 輸送業者との契約において、事故時の責任分担・対応フローを明文化しているか。 | 推奨
| 5.4 事故 | トレーサビリティ | (推奨) 検体の識別番号と輸送履歴を紐付けて管理し、トレーサビリティを確保しているか。 | 推奨
| 5.5.1 廃棄 | 廃棄説明 | (自己採取) 採取キットに含まれる使用済み器具の返送・回収方法/廃棄方法を、利用者向けに明記した説明書を同封しているか。 | 必須
| 5.5.1 廃棄 | 自治体対応 | (自己採取) 利用者が返送しない使用済み物品については、各自治体の分別・廃棄区分に従い、家庭ごみとして廃棄可能か、又は他の方法が必要かを明示しているか。 | 必須
| 5.5.1 廃棄 | ガイドライン遵守 | (検体測定室) 検体測定室に関しては、「検体測定室に関するガイドライン」における廃棄方法を遵守しているか。 | 必須
| 5.5.1 廃棄 | 最小化設計 | (推奨) 採取キットの設計段階で、廃棄物の量及び種類を最小限に抑える工夫を行っているか。 | 推奨
| 5.5.1 廃棄 | 動画案内 | (推奨) 利用者向けに、廃棄方法を動画によりWebサイト又はアプリでわかりやすく案内し、誤廃棄及び感染リスクを防止しているか。 | 推奨
| 5.5.1 廃棄 | 環境配慮 | (推奨) 環境負荷の少ない素材を採用しているか。 | 推奨
| 5.5.1 廃棄 | 問い合わせ窓口 | (推奨) 廃棄に関する利用者からの問い合わせに対応できる窓口を設置しているか。 | 推奨
| 5.5.2 廃棄 | 許可確認 | (委託) 委託先が感染性廃棄物の処理に係る業の許可を有していることを確認しているか。 | 必須
| 5.5.2 廃棄 | 契約記載 | (委託) 委託契約において、廃棄物処理法に基づく法定記載事項を明記しているか。 | 必須
| 5.5.2 廃棄 | マニフェスト | (委託) マニフェストの交付及び写しの保存等の対応を行っているか。 | 必須
| 5.5.2 廃棄 | 監査 | (推奨) 委託先の廃棄体制について、必要に応じて現地確認又は書面監査を実施しているか。 | 推奨
| 5.5.2 廃棄 | 環境指標 | (推奨) 環境負荷低減に関する指標を委託契約に盛り込み、持続可能性の観点から改善を促しているか。 | 推奨
| 5.5.2 廃棄 | 認証確認 | (推奨) 廃棄物処理業者の選定にあたっては、ISO 14001等の環境マネジメント認証取得状況を確認しているか。 | 推奨
6章 | 6.1 SOP | 作成と運用 | 各業務工程に係る標準手順書（SOP）を、事業の形態及び委託範囲に応じて作成し、改訂管理（版管理）及び必要な記録を含めて運用しているか。 | 必須
| 6.1 SOP | 定期見直し | 見直し・改訂は、品質管理の管理者又は部門責任者の責任において行う。実施時期は、原則として、年1回としているか。 | 必須
| 6.1 SOP | 改訂記録 | (推奨) 書類の改訂内容を改訂前後で比較して記録しているか。 | 推奨
| 6.2.1 IQC | 実施頻度 | 事前に定めた頻度及びタイミングで、品質管理用試料による測定を実施しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 試料要件 | 検査対象検体と同等の性質及び検査内容に準じた検体を使用しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 試料管理 | 適切な保存条件下で管理し、使用期限を遵守しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 濃度 | 適正な濃度範囲のものを用いているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 管理図 | 測定項目の特性に応じてX-R管理図、X管理図等から適切な管理図を選択しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 異常監視 | トレンド、シフト等の異常パターンを継続的に監視しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 逸脱対応 | 逸脱時の対応手順は予め明確化しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | データ記録 | 品質管理データを書面又は電磁的記録により適切に記録しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 統計評価 | 統計解析により測定値や検査結果等の精度を定期的に評価しているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 改ざん防止 | データの改ざん防止策を講じているか。 | 必須
| 6.2.1 IQC | 電子保管 | (推奨) バックアップ用として、記録は、電子データとして長期間保管しているか。 | 推奨
| 6.2.2 EQA | EQA参加 | (推奨) 可能な限り外部精度管理プログラムに参加しているか。 | 推奨
| 6.3 機器 | 管理台帳 | 機器の管理台帳を整備し、機器の設置から廃棄まで一元管理しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 文書保管 | 各機器の仕様書・取扱説明書、保守契約書等を...保管し、必要時には迅速に参照ができる体制を整備しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 校正頻度 | 機器の精度・正確性への影響を考慮して校正頻度は設定しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 調整修理 | 校正結果が許容範囲外の場合は機器の調整又は修理を実施しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 校正記録 | 校正日、校正者、方法、結果、標準物質等の情報を含む校正記録を作成しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 日常点検 | 日常的に運転前に機器の正常動作確認を実施しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 定期点検 | 清掃、消耗品の交換等は内部で規程を定めて定期的に実施しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 点検記録 | 点検結果は記録を作成し保存しているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 故障対応 | 突発故障による検査への影響を最小化できるような対応策を講じているか。 | 必須
| 6.3 機器 | 異常時手順 | (推奨) 校正不成立又は機器故障の時のバックアップ等、異常時の対応手順を定めているか。 | 推奨
| 6.4 資源 | 品質仕様 | 試薬・消耗品の品質仕様を明確に定めているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 供給者評価 | 供給者の品質管理体制を評価し、各サービス事業者で承認された供給者からのみ調達しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 受領確認 | 調達時にロット情報、有効期限、受領年月日、保管条件等を確実に取得しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 在庫管理 | 適切な在庫レベルを設定し、欠品の防止策を講じているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 先入先出 | 先入先出の原則により、使用期限に留意した上で物品は使用しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 保管管理 | 各試薬・消耗品に関してそれぞれ指定された保管条件を遵守しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 危険物管理 | 危険物等は関係法令等に従って適切に管理しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 受入検査 | 必要に応じて品質適合試験等の受入検査を実施しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 使用記録 | 試薬・消耗品の使用履歴を記録しトレーサビリティを確保しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 残量管理 | 残量管理によって計画的な在庫補充を実施しているか。 | 必須
| 6.4 資源 | 代替品 | (推奨) 試薬・消耗品の代替品についても準備をしているか。 | 推奨
| 6.5 記録 | 作成方針 | 完全性、正確性、適時性、判読性を満たす記録を作成しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 必須記録 | 受領、搬送、前処理、委託、機器、測定、試薬、精度管理、報告に関する記録を作成しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 文書管理 | 文書のライフサイクル管理手順を社内においても明確化しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 保管期間 | 法令/顧客要求等も考慮した上で保存年数は予め定め...原則として2年以上保管しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 保管体制 | 物理的保管と電子的保管のいずれにおいても適切な管理体制（バックアップ、アクセス制御）を構築しているか。 | 必須
| 6.5 記録 | 電子保管 | (推奨) 記録は、電子データとして長期間保管しているか。 | 推奨
| 6.6 CAPA | 実施 | 即時対応、原因調査、是正措置、予防措置を実施しているか。 | 必須
| 6.6 CAPA | 効果確認 | 是正措置実施後、適切な期間をおいて効果確認を実施し、効果が不十分な場合は追加措置を検討しているか。 | 必須
| 6.6 CAPA | 記録 | (推奨) 不適合の内容、原因分析結果、対策内容等について記録を残しているか。 | 推奨
| 6.7 即時 | SOP | 精度の確保に係る各種標準手順書を作成し、原則として年1回見直しているか。 | 必須
| 6.7 即時 | 精度管理 | 試薬のみでの測定の場合、各測定項目、試薬特性に基づいた内部精度管理を行う手順書を作成し運用しているか。 | 必須
| 6.7 即時 | 安全衛生 | 機器管理及び安全衛生・バイオリスク対策を定めているか。 | 必須
7章 | 7.1 性能 | 評価計画 | (LDT/RUO) 自社サービスの目的・リスクに応じた分析性能評価計画を作成し、その内容を文書化しているか。 | 必須
| 7.1 性能 | 試験実施 | 「ばらつき（再現性）」「正確さ」を確認できるよう、適切な...試料を用いて試験を実施しているか。 | 必須
| 7.1 性能 | 整合性 | 検査の用途との整合性を確認し、採用可否及び留意点を明確にした上で記録しているか。 | 必須
| 7.1 性能 | 輸送影響 | 輸送・保管条件が影響し得る場合、許容される条件を設定しているか。 | 必須
| 7.1 性能 | 追加検証 | (推奨) サービスの特性に応じた検証項目を追加しているか。 | 推奨
| 7.1 性能 | 範囲設定 | (推奨) 測定範囲（下限〜上限）または検出限界の目安を定め、これらの前提を内部文書に記録し保管しているか。 | 推奨
| 7.2 有用性 | 評価方法 | 検査結果と対象とする健康状態・生活習慣・生体指標等との関係を確認するための評価方法及び統計的な検証方法の概要を定め、その根拠とともに文書として記録しているか。 | 必須
| 7.2 有用性 | データ保存 | 対象とする集団の属性、データ数、主要な評価指標を明確にし、得られた結果を第三者が追跡・確認できる形で保存しているか。 | 必須
| 7.2 有用性 | 通知との整合 | 結果通知・広告表示の内容と矛盾しないよう整理し、推奨される使い方と、過度な表示となるおそれがある点を社内で共有しているか。 | 必須
| 7.2 有用性 | 学術公開 | (推奨) 知見を査読付き論文、学会報告等の形で整理・公開しているか。 | 推奨
| 7.2 有用性 | 定期見直し | (推奨) 新たな知見が得られた場合、有用性評価の内容を定期的に見直し...改訂しているか。 | 推奨
| 7.3 解析 | 解析計画 | 解析の目的、評価指標、検体数目安、外れ値扱い、採用する統計手法及び結果の示し方を整理した解析計画を作成し、文書として保存しているか。 | 必須
| 7.3 解析 | プロセス記録 | データについて、取得経路、前処理、解析に用いたプログラムや手順の概要を記録し、必要に応じて第三者が追跡・確認できる状態を維持しているか。 | 必須
| 7.3 解析 | 誤解防止 | 統計的な結果が診断や治療を直接保証するものではないことが誤解なく伝わるよう配慮しているか。 | 必須
| 7.3 解析 | 再現性確認 | (推奨) 重要な解析については、別データによる再現性確認、又は外部有識者等による解析計画・結果のレビューを受けているか。 | 推奨
| 7.3 解析 | 方法比較 | (推奨) 方法比較、検出限界の推定等...その概要と主要な結論を簡潔に整理しているか。 | 推奨
| 7.3 解析 | 手順標準化 | (推奨) 解析手順を標準化し、第6章に定める品質マネジメントシステムの一部として運用しているか。 | 推奨
| 7.4 変更 | 変更計画 | 重要な変更を行う際には、変更計画を作成し、第6章に定める品質マネジメントの仕組みの中で承認・記録しているか。 | 必須
| 7.4 変更 | 同等性評価 | 新旧の方法で同一又は同等の検体等を用いた比較を行い、少なくとも主要な指標が許容範囲内にあることを確認しているか。 | 必須
| 7.4 変更 | 監視 | 変更を導入した後は、相当期間...問題が疑われる場合には是正・予防措置（CAPA）や必要に応じた追加検証を行っているか。 | 必須
| 7.4 変更 | 段階化 | (推奨) 変更の重要度に応じて検証範囲を段階化し、区分ごとに求める検証の範囲と承認レベルを予め定めているか。 | 推奨
| 7.4 変更 | アルゴリズム | (推奨) アルゴリズム等の変更時、影響を整理し、必要に応じて利用者への周知や段階的な導入を検討しているか。 | 推奨
| 7.4 変更 | 外部確認 | (推奨) 重大な変更については...詳細な比較や、外部有識者の意見聴取等を通じて妥当性を確認し、そのプロセスを社内で共有・記録しているか。 | 推奨
8章 | 8.1 同意 | 利用目的 | 個人情報の取得に際しては、利用目的をできる限り特定しているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 要配慮情報 | 要配慮個人情報の取得に際しては、予め利用者からの同意を取得しているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 目的公表 | 同意書又はプライバシーポリシーにおいて、個人情報の利用目的を具体的かつ明確に記載又は公表しているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 記録保存 | 同意の取得・管理は記録として保存し、必要に応じて確認できる状態としているか。 | 必須
| 8.1 同意 | 未成年 | 未成年者から個人情報を取得する場合は、必要に応じて親権者等の法定代理人の同意を取得しているか。 | 必須
| 8.1 同意 | わかりやすさ | (推奨) わかりやすい言葉・図解・FAQ等を用いて、利用者の理解を促進しているか。 | 推奨
| 8.1 同意 | 選択的同意 | (推奨) 利用目的別に同意するか否かを利用者が選択できる仕組みを導入しているか。 | 推奨
| 8.2 安全 | 安全管理 | 外部からの不正アクセス及び内部不正利用の防止策を講じているか。 | 必須
| 8.2 安全 | 権限管理 | 個人情報へのアクセス権限は業務上必要な最小限の範囲に限定し、権限の範囲は定期的に見直しているか。 | 必須
| 8.2 安全 | 認証基準 | (推奨) プライバシーマーク又はISO/IEC 27001等の情報セキュリティ管理基準に準拠した運用を行っているか。 | 推奨
| 8.2 安全 | 高度対策 | (推奨) 多要素認証（MFA）・侵入検知システム（IDS）等の高度なセキュリティ対策を導入しているか。 | 推奨
| 8.2 安全 | 訓練 | (推奨) セキュリティインシデント発生時の対応手順を整備し、訓練を実施しているか。 | 推奨
| 8.3 二次 | 同意取得 | 利用目的の範囲を超えて利用する場合は、原則として、予め本人の同意を得ているか。 | 必須
| 8.3 二次 | 加工措置 | 本人の同意なく二次利用する場合は匿名加工又は仮名加工等の措置を行っているか。 | 必須
| 8.3 二次 | 倫理審査 | 個人情報の研究利用に際しては倫理審査委員会の承認及び必要なインフォームド・コンセント等の手続を経ているか。 | 必須
| 8.3 二次 | 特定防止 | (推奨) 研究成果の公表時には、個人が特定されないよう...特定防止を徹底しているか。 | 推奨
| 8.4 漏えい | 対応体制 | 漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応マニュアル及び責任者への報告連絡体制を整備しているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 報告義務 | 漏えい等が発生した場合は個人情報保護委員会及び利用者に対する必要な報告を行っているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 再発防止 | 事実確認・原因分析を行った上で、再発防止策を講じ、記録として保存しているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 責任明確化 | 漏えい等時の対応に関する責任の所在を契約書等で明確化しているか。 | 必須
| 8.4 漏えい | 訓練 | (推奨) 漏えい等時の対応マニュアルに基づき、定期的な訓練を実施しているか。 | 推奨
| 8.4 漏えい | 補償方針 | (推奨) 個人情報の漏えい等に係る利用者への対応方針を予め定めているか。 | 推奨
| 8.5 終了 | 取扱方針 | サービス終了時における、利用者から取得した検体及び個人情報（検査データを含む）の具体的な取扱い方針を予め定めているか。 | 必須
| 8.5 終了 | 方針明示 | この方針は、プライバシーポリシー及び同意取得時に利用者に明示しているか。 | 必須
| 8.5 終了 | 譲渡制限 | 当初の同意範囲を超える形での第三者への売却・譲渡は、利用者の明確な再同意なしに行っていないか。 | 必須
| 8.6 海外 | 制度確認 | 外国にある第三者に提供する場合は、当該国の個人情報保護制度の状況を確認し、利用者に対して必要な情報を提供した上で同意を取得しているか。 | 必須
| 8.6 海外 | 保護措置 | 提供先の「十分な保護措置」を講じていることを確認し、契約書等で義務付けているか。 | 必須
| 8.6 海外 | 認証優先 | (推奨) 国際的な認証を取得した事業者への委託を優先しているか。 | 推奨
| 8.6 海外 | 移転履歴 | (推奨) 国外移転の履歴を記録し、監査可能な状態で保持しているか。 | 推奨
9章 | 9.1 提供 | 郵送時の確認 | (郵送) 報告書の発送作業時には宛名と内容物の対応確認を複数人によるダブルチェックで実施しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 封筒の透け防止 | (郵送) 外からは内容が透けないような封筒等を使用しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 配送方法の選択 | (郵送) 郵送による結果通知を行う場合は、取り扱う情報の機微性や紛失時のリスクに応じて、追跡可能な配送方法（特定記録郵便、簡易書留等）を適切に選択しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | メールの平文記載 | 検査結果の全文を平文のメール本文には直接記載しないこととしているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 通信の暗号化 | 暗号化されていないHTTP通信を使用しないこととしているか。 | 必須
| 9.1 提供 | ファイルパスワード | メール送信の場合は、パスワード保護されたPDFファイルで送付し、パスワードは別経路で通知しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 即時型の手順提示 | (即時型) 利用者が誤操作なく検査を実施できるよう、利用者向けの手順（検体採取、操作手順、判定手順、判定タイミング、注意事項）を分かりやすい形で提示しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 即時型の判定例示 | (即時型) 判定方法を例示し、判定ラインの見方やカラーチャート等を付帯しているか。 | 必須
| 9.1 提供 | 高度認証 | (推奨) Web/アプリでの結果提供時には二要素認証又はFIDO認証等の高度な認証機能を実装し本人確認を正しく行っているか。 | 推奨
| 9.1 提供 | 即時型のサポート | (推奨) 即時検査型サービスの検査手順については利用者が検査方法を理解しやすいよう画像・動画等で手順を明示し、必要に応じて利用者サポート用の電話対応窓口を設置しているか。 | 推奨
| 9.1 提供 | 複数手段・高セキュリティ | (推奨) できる限り複数の提供方法を設け利用者が選択できるような体制を整備しているか。特に機微性の高い情報（遺伝子検査結果等）は、本人限定受取郵便、二要素認証での確認等の高水準のセキュリティ方法で提供しているか。 | 推奨
| 9.1 提供 | 誤送付対応 | (推奨) 結果誤送付等のインシデント対応に関して対応マニュアルを整備しているか。 | 推奨
| 9.2 内容 | 医行為の禁止（診断） | 測定結果の数値（客観的事実）とその一般的な基準値/基準範囲を利用者に示すことに留め、利用者個人について疾病に罹患しているとの診断を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 医行為の禁止（罹患通知） | 利用者に対して当該利用者個人の疾患の罹患可能性を通知しないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 医行為の禁止（医学判断） | 利用者の健康状態の医学的評価、治療法の決定等、医学的判断を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 基準値の客観性 | 一般的な基準値/基準範囲として、サービス事業者が恣意的に変動させることが不可能な値を用いているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 基準値の根拠 | 査読付き論文又は公的機関・学会が公表しているガイドラインに依拠している等、医学的・科学的根拠があると合理的に説明可能な基準値を使用しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 免責事項の明示 | サービスについて「あくまで統計的データに基づく一般的な情報提供であり、利用者個人の疾病リスクを提示するものではない」旨や「疾患の診断や医学的判断を行うものではない」旨を結果通知に明記しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 表記の工夫 | 表記については配置する位置（表紙への表記等）や文字サイズ、強調表示（最も大きい文字の3分の2以上の文字サイズにする、赤枠で囲む等）等の工夫を行い、通常一般人が無理なく認識可能な方法で明示しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | エビデンスの明示 | 医学的・科学的根拠に関する情報を利用者が確認できるよう結果通知に記載しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | エビデンスの質 | 提示するエビデンスは、科学的に信頼できる情報源（査読付き学術論文、公的機関・学会が策定したガイドライン等）に基づくものとしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | エビデンスの限界 | （単一又は少数の研究結果のみに基づく場合は）エビデンスの限界（代表性、再現性、交絡要因、バイアス等）を明示し、利用者が妥当性を判断できるようにしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 解釈の範囲 | （同上）研究結果の解釈は、その研究が示す範囲内にとどめ、過度な一般化や拡大解釈を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 独自データの明示 | サービス事業者が独自に作成したデータを根拠に用いる場合は、その対象者数及び実証方法を利用者が理解できるように明示しているか。 | 必須
| 9.2 内容 | 法的確認 | (推奨) サービス事業者内で通知結果の法的確認プロセスを整え、通知内容の作成・変更時にはチェックリスト等に基づいた確認・記録を行っているか。 | 推奨
| 9.2 内容 | 専門家確認 | (推奨) 結果報告書・通知内容について外部の専門家（弁護士・医師等）による確認を行っているか。 | 推奨
| 9.2 内容 | 事前明示 | (推奨) 利用者がサービス選択をする判断材料となる媒体（...等）に「あくまで統計的データに基づく一般的な情報提供であり、利用者個人について疾病リスクを提示するものではない」旨、「疾患の診断や医療行為を行うものではない」旨を明示しているか。 | 推奨
| 9.2 内容 | 平易な説明 | (推奨) 専門用語にはできる限り平易な説明を付記し、必要に応じて図/イラストを用いて利用者の理解促進を図っているか。 | 推奨
| 9.2 内容 | 特性の説明 | (推奨) 検査内容に応じて測定物質の特性・性質について説明を行っているか（例：遺伝子検査の場合は原則として生涯不変であること）。 | 推奨
| 9.3 助言 | 一般論への限定 | 食事・運動等の生活上の注意を利用者に促す場合、一般論としての知識提供の範囲に留め、個別の検査結果改善を目的とした指導は行わないこととしているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 参考事例の明示 | リスク分類に応じたフローチャート等を示す場合はあくまでも一つの参考事例であることを明示しているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 一般論としての表現 | その際、個別の利用者に対する判断を伴う記載は行わない等、一般論としての情報提供であると利用者が認識できる表現としているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 科学的根拠の確保 | 情報提供に際して、関連学会等による医学的・科学的根拠があるものを提供し、有効性・安全性の確保に努めているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 独自見解の回避 | 根拠のない情報及びサービス事業者の独自見解のみに基づく情報提供は避けることとしているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 受診機会の確保 | 検査結果によって利用者が必要な医療機関の受診を控えたり、受診が不要と誤解したりすることで、利用者の医療機関の受診機会を失わないようなサービス内容としているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 相談の推奨 | 利用者がすでに医療機関を受診している場合は、かかりつけの医師等に相談の上での利用を推奨しているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 一般的な勧奨 | 医療機関への受診を勧める場合は、個別的な状態に応じた医学的な判断を伴わない一般的な勧奨に留めることとしているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 個別判断の禁止 | 診療科の指定・医療機関の指定・治療の必要性の個別の判断を行わないこととしているか。 | 必須
| 9.3 助言 | 一般的情報提供 | (推奨) 結果通知時に、検査結果の見方・健康管理の基本的な知識、医療機関受診のタイミング等について一般的な情報提供を行っているか。 | 推奨
| 9.3 助言 | 勧奨基準の整備 | (推奨) 医師等の専門家より監修を受け、どのような検査結果の場合に受診勧奨を行うかの基準を明確化した社内マニュアルを整備し運用しているか。 | 推奨
| 9.4 問合せ | 窓口の設置 | 利用者からの検査結果に関する問い合わせ窓口を設置しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 複数手段の提供 | 電話・メール・チャット等の複数の手段を提供しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 時間の明示 | 対応時間を明示しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 想定問答の準備 | 想定質問/その回答について予め準備をしておいているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 記録の保存 | 対応内容の記録を作成し保存しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 技術事項の説明 | 客観的な事実に基づく検査方法及び精度に関する技術的事項を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 測定値の説明 | 測定値の意味に関する客観的事実を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 根拠の説明 | 基準値の根拠に関する出典や医学的・科学的根拠を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 医学情報の説明 | 一般的な医学情報に関する一般論としての情報を説明しているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | 判断の回避 | 医学的判断を求める問い合わせ、個別の健康評価を求める問い合わせ、治療法の提示を求める問い合わせには、サービス事業者として回答は行わず、医師への相談を勧めているか。 | 必須
| 9.4 問合せ | FAQ整備 | (推奨) 頻繁に寄せられる質問についてはFAQ等も整備し利用者に明示しておいているか。 | 推奨
| 9.4 問合せ | FB取得 | (推奨) 問い合わせ対応の質、対応時間、説明の分かりやすさ等について利用者からフィードバックを得ているか。 | 推奨
| 9.4 問合せ | 品質向上 | (推奨) 苦情及び要望の分析を通じたサービス品質向上を図っているか。 | 推奨
| 9.4 問合せ | 外部連携 | (推奨) 必要に応じて提携医療機関・遺伝カウンセリング機関等外部連携体制を確保し、サービス事業者単独では対応が困難な問い合わせに対応できる体制を構築しているか。 | 推奨
| 9.4 問合せ | 定期教育 | (推奨) 問い合わせ対応者への定期的な教育・研修も行い関係法令等の理解を深めているか。 | 推奨
10章 | 10.1 広告 | 法令遵守 | 景品表示法、薬機法、消費者契約法、医療法等の関係法令等を遵守しているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 非診断表示 | すべての媒体において、当該ヘルスケア検査サービスが医師の診断又は治療行為に代わるものではない旨を明確に表示しているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 根拠提示 | 効果を示す際には、十分な医学的・科学的根拠（エビデンス）を提示し、根拠なき表現や虚偽・誇大な表現は行っていないか。 | 必須
| 10.1 広告 | 根拠詳細 | 提示するエビデンスには、用語の定義、情報源、対象者、測定方法・データ取得・分析手法等を明示しているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 基準遵守 | 第9章2項に定めるエビデンス基準を遵守し、正確かつ適正な表示をしているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 診断広告禁止 | 利用者個人の疾患の罹患可能性を診断できるかのような広告は禁止しているか。 | 必須
| 10.1 広告 | 随時見直し | (推奨) エビデンスは随時見直しを行っているか。 | 推奨
| 10.2 情報 | 基本情報 | 検査の目的と役割、想定される利用場面、本サービスが医師の診断及び治療行為に代わるものではないこと、検査内容・項目、使用技術・方法を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | リスク | 検査の限界と不確実性、誤判定の可能性、検体採取や検体輸送、プライバシー保護に関するリスクを示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 料金・期間 | 検査料金、支払い条件、結果通知までの期間、検体輸送や測定プロセスに起因する遅延リスクを示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 結果取扱 | 検査結果の活用目的、サービス上の制約、結果の解釈及び行動変容における注意点を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 個人情報 | 個人情報・データ取り扱い方針、プライバシー保護方針を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | サポート | 問い合わせ窓口、苦情受付体制、手続の概要、ヘルスケア検査サービスの提供中止時の補償内容を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 委託情報 | 最終的な検査実施施設の名称、本ガイドライン遵守の責任者又は責任部署、海外でのデータ保護措置の概要を示しているか。 | 必須
| 10.2 情報 | 理解促進 | (推奨) わかりやすい言葉、図解、FAQ等を用いて、利用者の理解を促進しているか。 | 推奨
| 10.2 情報 | 改善活用 | (推奨) 苦情・問い合わせの傾向分析を定期的に行い...サービスの継続的改善に活用しているか。 | 推奨
11章 | 11.1.1 認証 | 自己宣言の実施 | 本ガイドラインに基づく各ヘルスケア検査サービスの遵守状況について自己宣言を行っているか。 | 必須
12章 | 12.1 改訂 | 改訂への対応 | 本機構によるガイドラインの改訂やレビュー結果を、ガイドラインの見直しに反映（自社の運用に反映）しているか。 | 必須